1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı; Üniversitemizin Medikososyal Merkezi’nde bulunan dental ünit cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.

1. **KAPSAM**

Bu talimat; Medikososyal Merkezi bünyesinde bulunan dental ünit cihazının kullanımını kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından diş tabibi, kontrolünden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, dokümanın hazırlanması, sürekliğinin sağlanması ve revizyonundan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Kalite Koordinatörlüğü sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamakta olup kısaltma kullanılmamıştır.

1. **UYGULAMALAR**
   1. Genel
2. Cihazın sol alt tarafındaki açma-kapama düğmesi “I” konumuna getirilerek çalıştırılır.
3. İş bitiminde “0” konumuna getirilerek kapatılır.
4. Cihaz üzerinde ki başlıklar günlük olarak üretici firmanın tavsiye ettiği yağlar ile yağlanır.
5. Ünit hava ve su giriş vanaları sabahları açılır, iş bitiminde kapatılır.
6. Arıza olduğunda birim sorumlusuna haber verilir.

* 1. 5.2. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İş sağlığı ve güvenliği riski açısından dikkat edilmelidir.

1. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
   1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İlgili doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**

İlgili doküman bulunmamaktadır.