1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı; Üniversitemizin Medikososyal Merkezi’nde bulunan elektrokardiyografi (EKG) cihazından elde edilen sonuçların doğruluğunu tespit etmek ve kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.

1. **KAPSAM**

Bu talimat; Üniversitemiz Medikososyal bünyesinde bulunan elektrokardiyografi (EKG) cihazının kullanımını kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından kurum hekimi, kurum hemşiresi, kontrolünden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, dokümanın hazırlanması, sürekliğinin sağlanması ve revizyonundan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Kalite Koordinatörlüğü sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamakta olup kısaltma kullanılmamıştır.

1. **UYGULAMALAR**
	1. **Genel**
2. Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır.
3. EKG çekimi yapılacak hasta bilgilendirilir.
4. Hasta sırt üstü yatırılır üzerindeki madeni eşyalar uzaklaştırılır (küpe, yüzük, saat vb.).
5. Elektrotlar uygun şekilde bağlanır.
6. Cihazın açma/kapama anahtarı açılır.
7. Uygun mod seçilir, start düğmesine basılarak çekim yapılır.
8. İşlem bittiğinde elektrotlar hastadan sökülür.
9. EKG kabloları dairesel olarak toplanır.
10. Cihazı açma/kapama anahtarından kapatılır.
11. EKG cihazı kullanıma hazır durumda bırakılır.
12. Günlük olarak, şarj olup olmadığı açıp kapatılarak batarya göstergesinden kontrol edilir.
13. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
	1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İlgili doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**

İlgili doküman bulunmamaktadır.