1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı; Fizyoterapi Laboratuvarında bulunan Gonyometre Seti cihazının doğru ve güvenlik kurallarına uygun şekilde kullanılmasını tanımlamaktır.

1. **KAPSAM**

Bu talimat; Fizyoterapi Laboratuvarında bulunan Gonyometre Seti cihazını kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından fizyoterapi programında görev yapan öğretim elamanları, dokümanın hazırlanması, sürekliğinin sağlanması ve revizyonundan fizyoterapi programı laboratuvar sorumlusu öğretim elamanı ve sağlık hizmetler Meslek Yüksekokulu sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

1. **UYGULAMALAR**
2. Cihaz çantasından çıkarılır.
3. Ölçüm yapılmak istenen bölgeye göre uygun gonyometre seçimi yapılır.
4. Kullanıldıktan sonra çantasına konulur.
5. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
	1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İç kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**

Dış kaynaklı doküman bulunmamaktadır.