1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı; Fizyoterapi laboratuvarında bulunan hot pack cihazının doğru ve güvenlik kurallarına uygun şekilde kullanılması tanımlamaktır.

1. **KAPSAM**

Bu talimat; Fizyoterapi laboratuvarında bulunan hot pack cihazını kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından fizyoterapi programında görev yapan öğretim elamanları, dokümanın hazırlanması, sürekliğinin sağlanması ve revizyonundan fizyoterapi programı laboratuvar sorumlusu öğretim elamanı ve sağlık hizmetler Meslek Yüksekokulu sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

1. **UYGULAMALAR**
2. Cihaz on/off düğmesinden açılır.
3. Kazan içindeki su istene sıcaklığa geldiğinde uygulamaya hazırdır.
4. Havlu ayarlandıktan sonra kazan içindeki hot-pack tutacak ile alınıp kazana yerleştirilir ve kapağı kapanır.
5. Cihaz otomatik termostatlı olduğu için sıcaklığı istenen seviyede muhafaza eder.
6. Cihaz işlem sonunda on/off düğmesinde kapatılır.
7. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
   1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İç kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**
* Hot Pack Cihazı Kullanma Kılavuzu