1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı; Üniversitemizin Medikososyal Merkezi’nde bulunan laringoskop cihazının doğru ve verimli kullanılmasını sağlamaktır.

1. **KAPSAM**

Bu talimat; Üniversitemiz Medikososyal bünyesinde bulunan laringoskop cihazının kullanımını kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından kurum hekimi kontrolünden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, dokümanın hazırlanması, sürekliğinin sağlanması ve revizyonundan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Kalite Koordinatörlüğü sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamakta olup kısaltma kullanılmamıştır.

1. **UYGULAMALAR**
   1. **Genel**
2. Kullanımından önce mutlaka ışığının yanıp yanmadığı kontrol edilir. Yanmıyorsa veya ışık zayıf ise pilleri veya ışık kaynağı/lambası değiştirilir.
3. Hasta için uygun boyutta blade (uç kısım) takılır.
4. Laringoskop hazır halde iken sol elle handle’dan (sapından) tutulur.
5. Hastanın başı ekstansiyona getirilir.
6. Laringoskop yardımıyla endtotrakeal tüp sağ elle trakeaya yerleştirilir.
7. Zor entübasyonlarda tüp için stile kullanılır.
8. Entübasyondan sonra blade yıkanıp, dezenfekte edilir ve kurulanır.
9. Blade’ler %2 gluteraldehit karışımında 20 dk. bekletilmelidir.
10. Blade’ler bol su ile durulandıktan sonra kapalı kapta saklanmalıdır.
11. Handle kesinlikle suya batırılmamalı, hazırlanmış %70’lik etil alkol solüsyonla silinmelidir.
12. Laringoskop cihazı kullanılmadığı sürece iki haftada bir bakım işlemi tekrar edilmelidir.
13. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
    1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İlgili doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**

İlgili doküman bulunmamaktadır.