1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı; Üniversitemizin Medikososyal Merkezi’nde bulunan nebülizatörcihazının doğru ve verimli kullanılmasını sağlamaktır.

1. **KAPSAM**

Bu talimat; Üniversitemiz Medikososyal bünyesinde bulunan nebülizatörcihazının kullanımını kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından kurum hekimi, kurum hemşiresi, kontrolünden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, dokümanın hazırlanması, sürekliğinin sağlanması ve revizyonundan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Kalite Koordinatörlüğü sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamakta olup kısaltma kullanılmamıştır.

1. **UYGULAMALAR**
	1. **Genel**
2. Cihaz hasta başına getirilir ve fişe takılır.
3. Nebülizatör ile uyumlu set hazırlanır ve ilaç hazneye yerleştirilir.
4. Setin boşluktaki ucu nebülizatör üzerindeki giriş bölümüne takılır.
5. Setin maskeli ucu hastanın yüzüne yerleştirilir.
6. Cihazın on-off düğmesine basılır. Cihaz çalıştırılır.
7. İşlem sonunda on-off düğmesi ile cihaz durdurulur.
8. Set cihazdan çıkarılır.
9. Cihaz fişten çıkarılır.
10. Temizliği yapılır.
11. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
	1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İlgili doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**

İlgili doküman bulunmamaktadır.