1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı; Üniversitemizin Medikososyal Merkezi’nde bulunan otoklav cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.

1. **KAPSAM**

Bu talimat; Üniversitemiz Medikososyal bünyesinde bulunan otoklav cihazının kullanımını kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından diş tabibi, kontrolünden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, dokümanın hazırlanması, sürekliğinin sağlanması ve revizyonundan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Kalite Koordinatörlüğü sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamakta olup kısaltma kullanılmamıştır.

1. **UYGULAMALAR**
   1. **Genel**
2. Otoklavın su seviyesi kontrol edilir.
3. Otoklavın fişi prize takılır.
4. Otoklavın açma/kapama düğmesine basılarak açılır.
5. Otoklavın kapağı açılır.
6. Hazırlanmış malzemeler otoklava yerleştirilip kapağı kapatılır.
7. Program seçildikten sonra cihaz otomatik olarak çalışmaya başlar.
8. Sterilizasyonun uygun şekilde başladığı kontrol edilir ve çalışma seyri takip edilir.
9. Sterilizasyon tamamlandığında uyarı sesinden sonra kapak kendiliğinden açılacaktır. Sterilizasyon tamamlanmıştır.
10. Otoklavın içinden malzemeler soğuması beklenildikten sonra çıkarılır.
11. Otoklav açma/kapama düğmesine basılarak kapatılır.
    1. **Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar**

Otoklav kullanımı esnasından iş sağlık ve güvenliği kurallarına titizlikle dikkat edilmelidir.

1. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
   1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İlgili doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**

İlgili doküman bulunmamaktadır.