1. **AMAÇ**

Fizyoterapi Laboratuvarında bulunan Parafin cihazının doğru ve güvenlik kurallarına uygun şekilde kullanılmasıdır.

1. **KAPSAM**

Fizyoterapi Laboratuvarında bulunan Parafin cihazını kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasında Fizyoterapi Programında görev yapan öğretim elamanları, hazırlanmasından Fizyoterapi Programı Laboratuvar Sorumlusu öğretim elamanı sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

1. **UYGULAMALAR**
2. Cihaz prize takılır ve uygun ısı derecesi ayarlanır
3. Parafin blokları cihaz içine yerleştirilir ve cihazın kapağı kapatılır.
4. Parafın miktarı cihazın içinde belirtilen sınırı geçmemelidir.
5. Parafinler eridikten sonra uygulamaya başlanabilir.
6. Uygulanacak bölge temizlendikten sonra varsa takı, vb. çıkarılır.
7. Uygulama sonunda parafin el / ayak üzerinden soyularak çıkarılır.
8. Cihaz işlem sonunda prizden çekilir.
9. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
	1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İç kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**
* Parafin Cihazı Kullanma Kılavuzu