1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı; Fizyoterapi Laboratuvarında bulunan Portatif Dijital Tens cihazının doğru ve güvenlik kurallarına uygun şekilde kullanılmasını tanımlamaktır.

1. **KAPSAM**

Bu talimat; Fizyoterapi Laboratuvarında bulunan Portatif Dijital Tens cihazını kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından fizyoterapi programında görev yapan öğretim elamanları, dokümanın hazırlanması, sürekliğinin sağlanması ve revizyonundan fizyoterapi programı laboratuvar sorumlusu öğretim elamanı ve sağlık hizmetler Meslek Yüksekokulu sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

1. **UYGULAMALAR**
2. Cihaz on/off düğmesinden açılır.
3. Elektrot seçimi ve yerleşimi yapılır.
4. İstenilen tedavi yöntemi seçilir ve parametreler ayarlanır.
5. Cihaz işlem sonunda on/off düğmesinde kapatılır.
6. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
   1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İç kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**
* Portatif Dijital Tens Cihazı Kullanma Kılavuzu