1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı; Üniversitemizin Medikososyal Merkezi’nde bulunan saf su cihazının(GFL 2001/4) kullanımına yönelik işlemleri belirtmek için hazırlanmıştır.

1. **KAPSAM**

Bu talimat; Üniversitemiz Medikososyal bünyesinde bulunan saf su cihazının(GFL 2001/4) cihazının kullanımını kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından diş tabibi, kontrolünden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, dokümanın hazırlanması, sürekliğinin sağlanması ve revizyonundan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Kalite Koordinatörlüğü sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamakta olup kısaltma kullanılmamıştır.

1. **UYGULAMALAR**
   1. **Genel**
2. Cihaz şebeke suyuna hat alma vanası ve t aparatı ile bağlanır.
3. Cihaz elektrik prizine takılır.
4. Cihazın ön kısmında yer alan siyah anahtar “I” konumuna getirilir.
5. Saf su üretim işlemi bittikten sonra cihazın ön kısmında yer alan siyah anahtar “O” konumuna getirilir.

* 1. **5.2. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar**

İş sağlığı ve güvenliği riski açısından dikkat edilmelidir.

1. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
   1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İlgili doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**

İlgili doküman bulunmamaktadır.