1. **AMAÇ**

Fizyoterapi Laboratuvarında bulunan Yürüteç (Walker Hareketli) cihazının doğru ve güvenlik kurallarına uygun şekilde kullanılmasıdır.

1. **KAPSAM**

Fizyoterapi Laboratuvarında bulunan Yürüteç (Walker Hareketli) cihazını kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasında Fizyoterapi Programında görev yapan öğretim elamanları, hazırlanmasından Fizyoterapi Programı Laboratuvar Sorumlusu öğretim elamanı sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

1. **UYGULAMALAR**
2. Cihaz katlı pozisyondan kullanıma hazır duruma getirilir.
3. Dört ayak aynı hizada olmalıdır.
4. Kullanırken kollar yana sarkık, bilekler tutacak yer ile aynı hizada, kollar dirsekten hafif bükülü olmalıdır.
5. Kullanıldıktan sonra katlı konuma getirilmelidir.
6. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
   1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İç kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**
* Yürüteç (Walker Hareketli) Cihazı Kullanma Kılavuzu