1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı; Fizyoterapi Laboratuvarında bulunan İnfraruj cihazının doğru ve güvenlik kurallarına uygun şekilde kullanılmasını tanımlamaktır.

1. **KAPSAM**

Bu talimat; Fizyoterapi Laboratuvarında bulunan İnfraruj cihazını kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından fizyoterapi programında görev yapan öğretim elamanları, dokümanın hazırlanması, sürekliğinin sağlanması ve revizyonundan fizyoterapi programı laboratuvar sorumlusu öğretim elamanı ve sağlık hizmetler Meslek Yüksekokulu sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

1. **UYGULAMALAR**
2. Cihazın fişi prize takılır ve açma-kapama düğmesinden açık konuma getirilir.
3. Işınlar tedavi bölgesine dik olarak uygulanacak şekilde, belirli mesafeden uygulanır. Göze direkt uygulanmamalıdır.
4. Süre ayarlaması yapılır.
5. Belirlenen süre bitiminde cihaz açma-kapama düğmesinden kapalı konuma getirilir.
6. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
   1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İç kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**
* İnfraruj Cihazı Kullanma Kılavuzu