1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı; Üniversitemizin Uygulama Laboratuvarında bulunan Boru Tipi Havalı Yatağın doğru ve güvenli bir biçimde kullanılmasını tanımlamaktır.

1. **KAPSAM**

Bu talimat; Üniversitemizin uygulama laboratuvarında bulunan Boru Tipi Havalı Yatak ile yapılacak olan işlemleri kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, uygulama laboratuvarını kullanan program koordinatörleri, hazırlanması ve revize edilmesinden Yaşlı Bakım ve Evde Hasta Bakım Program Koordinatörlüğü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

1. **UYGULAMALAR**
2. Boru Tipi Havalı Yatak uygun bir basınçla yeterli miktarda şişmiş olması lazım.
3. Boru Tipi Havalı Yatak kullanmadan önce havası kontrol edilmelidir.
4. Boru Tipi Havalı Yatak yeterli bir havada değilse ekstra şişirilmesi gerekir.
5. Boru Tipi Havalı Yatak hasta yatağına yatakla aynı doğrultuda yerleştirilmelidir.
6. Boru Tipi Havalı Yatak üzerine terletmeyen ve kaymayan bir çarşaf geçirilmelidir.
7. Boru Tipi Havalı Yatak
8. Boru Tipi Havalı Yatağın kullanımı esnasında iş sağlık ve güvenliği kurallarına titizlikle dikkat edilmelidir.
9. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
   1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İç kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**

Dış kaynaklı doküman bulunmamaktadır.