1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı; Üniversitemizin uygulama laboratuvarında bulunan steteskop aletinin doğru ve güvenli bir biçimde kullanılması.

1. **KAPSAM**

Bu talimat; Üniversitemizin uygulama laboratuvarında bulunan steteskop aleti ile yapılacak olan ölçümleri kapsar.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, uygulama laboratuvarını kullanan program koordinatörleri, hazırlanması ve revize edilmesinden Yaşlı Bakım ve Evde Hasta Bakım Program Koordinatörlüğü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

1. **UYGULAMALAR**
2. Çok soğuk veya sıcak yere bırakılmamalı
3. Sıcakta steril edilmemeli
4. Kulağa takılarak kullanılmalı
5. Kullanma işlemi sonrası katlanmadan hafif nemli bezle temizlenip kaldırılmalı
6. Steteskop aleti kullanımı esnasında iş sağlık ve güvenliği kurallarına titizlikle dikkat edilmelidir.
7. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
	1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İç kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**

Dış kaynaklı doküman bulunmamaktadır.