- AMAÇ

Bu talimatın amacı; Meslek Yüksekokulumuzda Kurucaşile Yerleşkesinde bulunan yangın eğitim merkezindeki cihazların uygun şekilde kullanılmasını belirlemektir.

- KAPSAM

Bu talimat; Meslek Yüksekokulumuzda Kurucaşile Yerleşkesinde bulunan yangın eğitim merkezinin uygun uygun şekilde kullanılması faaliyetlerini kapsar.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın hazırlanması ve revize edilmesinden Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, uygulamasından Kurucaşile Yerleşkesi Bina Sorumlusu ve laboratuvarda ders işleyecek akademik personel sorumludur.

- TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

- UYGULAMALAR

  - Genel

- Yangın Eğitim Merkezinde öğrencilere uygulama yaptıracak olan Öğretim Elemanından dönem başında haftalık programı al.

- Yangın Eğitim Merkezinde gerekli ilk yardım tedbirlerini al.

  - Yangın Eğitim Merkezinin Çalıştırılması

- Yangın Eğitim Merkezinde uygulama yapmak üzere senaryolar hazırla.

- Gerekli olan takım ve malzemeler Denizde Güvenlik laboratuvarından temin et.

- Senaryolar gereği yapılacak olan eğitime uygun malzemeleri öğrencilere dağıt ve bunların kontrollerini yap.

- Yangın Eğitim Merkezine basınçlı su sağlayan pompa ve diğer alarm devrelerini çalıştıran panoda bulunan şalterler yardımı ile sistem devreye al.

- Suni Duman kullanılacak ise duman kazanlarının içerisine yağlı üstüpü koy ve onları yak.

- Basınçlı su devresini çalıştıran pompaları devreye almadan önce emniyet açısından yangın hidratlarını en az ½ oranında aç.

- Uygulama esnasında öğrencilerin faaliyetlerini kontrol altında tut. Gerektiğinde müdahale et.

- Uygulama eğitimi bittiğinde Yangın Eğitim Merkezini basınçlı su ile yıkat.

- Elektrik Panosundan pompa ve alarm devrelerini besleyen elektrik devresini şalter yardımıyla kes.

- Öğrencilerin Yangın Eğitim Merkezini terk etmelerini sağla.

- Yangın Eğitim Merkezinin kapılarını kapat.

  - Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Temizlik esnasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına titizlikle dikkat edilmelidir.

- Elektrik fişleri yerde ise paspas yapılırken elektrik cihazlarının su ile temas etmemesi sağlanmalıdır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - İç Kaynaklı Dokümanlar

İlgili doküman bulunmamaktadır.

  - Dış Kaynaklı Dokümanlar

İlgili doküman bulunmamaktadır.