# Bartın Üniversitesi

Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilişsel Araştırmalar Laboratuvarı
Kullanım Talimatnamesi

## 1. Amaç

Bu talimatnamenin amacı, Bartın Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan Bilişsel Araştırmalar Laboratuvarı’nın güvenli, etik ve bilimsel ilkelere uygun biçimde kullanılmasını sağlamaktır.

## 2. Kapsam

Bu talimatname; laboratuvarı kullanan öğretim elemanları, araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler, proje personeli ve yetkilendirilmiş diğer kullanıcıları kapsar.

## 3. Yetkilendirme ve Erişim Kuralları

- Laboratuvar, yalnızca Merkez Müdürlüğü ve yetkilendirilmiş laboratuvar sorumlusu onayı bulunan araştırmacılar tarafından kullanılabilir.

- Laboratuvar kullanımı için Özel Eğitim UAM Merkez Müdürlüğü web sitesinde yer alan izin formu ve taahhütname doldurularak onay alınmalıdır.

- Kullanıcılar, laboratuvarı ilk kez kullanmadan önce laboratuvar tanıtım ve güvenlik bilgilendirme sürecini tamamlamakla yükümlüdür.

- Yetkilendirme, proje, tez veya araştırma faaliyeti ile sınırlıdır; üçüncü kişilere devredilemez.

- Yetkisiz kişilerin laboratuvara girişi kesinlikle yasaktır.

## 4. Genel Kullanım Kuralları

- Laboratuvarda yeme, içme ve sigara kullanımı kesinlikle yasaktır.

- Laboratuvar ortamında düzen, temizlik ve sessizlik esas alınır.

- Cihazlar yalnızca kullanım kılavuzlarına uygun şekilde çalıştırılmalıdır.

- Laboratuvar dışına herhangi bir cihaz, aksesuar veya veri taşıyıcı çıkarılamaz (yetkili onay olmaksızın).

- Laboratuvar çalışma saatlerine uyulması zorunludur.

## 5. Hassas Cihazların Kullanımına İlişkin Kurallar

- Bilişsel ölçüm cihazları (EEG, göz izleme, reaksiyon süresi ölçüm sistemleri vb.) yalnızca eğitim almış kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

- Cihaz ayarları, kalibrasyon ve yazılım parametreleri yetkili personel bilgisi dışında değiştirilemez.

- Cihazlarda arıza, hata veya olağan dışı durum fark edildiğinde derhal laboratuvar sorumlusuna bilgi verilmelidir.

- Kullanım sonrası cihazlar kapatılmalı ve orijinal düzenine uygun şekilde bırakılmalıdır.

- Cihazlara fiziksel müdahalede bulunmak (sökme, parça değiştirme vb.) yasaktır.

6. Etik ve Veri Güvenliği Kuralları

- İnsan katılımcı içeren tüm araştırmalar için etik kurul onayı bulunması zorunludur.

- Katılımcılara ait kişisel ve bilişsel veriler KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında korunur.

- Araştırma verileri, yalnızca ilgili proje kapsamında kullanılabilir; üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

- Laboratuvar bilgisayarlarına izinsiz yazılım kurulamaz ve harici depolama aygıtları yetkisiz kullanılamaz.

## 7. Güvenlik ve Acil Durum Kuralları

- Laboratuvarın elektrik, yangın ve acil çıkış düzenekleri hakkında kullanıcılar bilgi sahibi olmalıdır.

- Olası elektrik kesintisi veya teknik arıza durumunda cihazlar güvenli kapatma prosedürlerine uygun şekilde kapatılmalıdır.

- Acil durumlarda laboratuvar sorumlusu ve ilgili birimlere derhal haber verilmelidir.

## 8. Sorumluluklar

- Kullanıcılar, laboratuvarı kullandıkları süre boyunca cihazların güvenliğinden ve düzeninden sorumludur.

- Talimatnameye aykırı kullanım sonucu oluşan zararlar hakkında idari işlem başlatılabilir.

- Kullanım sonrası gerekli kayıtlar (cihaz kullanım çizelgesi vb.) eksiksiz doldurulmalıdır.

# Bartın Üniversitesi

Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilişsel Araştırmalar Laboratuvarı
Kullanım Çizelgesi

| No | Araştırmacı İsim Soyisim | Danışman İsim Soyisim | Tarih Saat | Kullanılan Cihazlar/Yazılımlar | İmza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |